## 飲用水
許可 | 項次 | 類別 | 許可項目 | 方法編號
是 | 1 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛 | NIEA D406 / D431
是 | 2 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻 | NIEA D406 / D431
是 | 3 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘 | NIEA D406 / D431
是 | 4 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中砷 | NIEA D406 / D433
是 | 5 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中汞 | NIEA D406 / D434
是 | 6 | 飲用水 | 飲用水之水質處理藥劑次氯酸納中溴酸鹽 | NIEA D406 / W415
是 | 7 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中砷 | NIEA D417 / D433
是 | 8 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中汞 | NIEA D417 / D434
是 | 9 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛 | NIEA D417 / M104
是 | 10 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻 | NIEA D417 / M104
是 | 11 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳 | NIEA D417 / M104
是 | 12 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘 | NIEA D417 / M104
是 | 13 | 飲用水 | 飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵 | NIEA D417 / M104
是 | 14 | 飲用水 | 總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)(TBC) | NIEA E204
是 | 15 | 飲用水 | 大腸桿菌群(Coliform) | NIEA E230
是 | 16 | 飲用水 | 飲用水水質採樣 | NIEA W101
是 | 17 | 飲用水 | 色度(color) | NIEA W201
是 | 18 | 飲用水 | 臭度 | NIEA W206
是 | 19 | 飲用水 | 總硬度 | NIEA W208
是 | 20 | 飲用水 | 總溶解固體物(TDS) | NIEA W210
是 | 21 | 飲用水 | 濁度(Turbidity) | NIEA W219
是 | 22 | 飲用水 | 鉛(Pb) | NIEA W311
是 | 23 | 飲用水 | 銀(Ag) | NIEA W311
是 | 24 | 飲用水 | 銅(Cu) | NIEA W311
是 | 25 | 飲用水 | 鉻(Cr) | NIEA W311
是 | 26 | 飲用水 | 鋅(Zn) | NIEA W311
是 | 27 | 飲用水 | 錳(Mn) | NIEA W311
是 | 28 | 飲用水 | 鎳(Ni) | NIEA W311
是 | 29 | 飲用水 | 鎘(Cd) | NIEA W311
是 | 30 | 飲用水 | 鐵(Fe) | NIEA W311
是 | 31 | 飲用水 | 鉬(Mo) | NIEA W311
是 | 32 | 飲用水 | 銦(In) | NIEA W311
是 | 33 | 飲用水 | 鋁(Al) | NIEA W311
是 | 34 | 飲用水 | 汞(Hg) | NIEA W330
是 | 35 | 飲用水 | 硒(Se) | NIEA W341
是 | 36 | 飲用水 | 氯鹽(Cl-) | NIEA W406
是 | 37 | 飲用水 | 氯鹽(Cl-) | NIEA W407
是 | 38 | 飲用水 | 自由有效餘氯 | NIEA W408
是 | 39 | 飲用水 | 氰鹽 | NIEA W410
是 | 40 | 飲用水 | 氟鹽 | NIEA W413
是 | 41 | 飲用水 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N) | NIEA W415
是 | 42 | 飲用水 | 氟鹽 | NIEA W415
是 | 43 | 飲用水 | 硫酸鹽(SO42-) | NIEA W415
是 | 44 | 飲用水 | 氯鹽(Cl-) | NIEA W415
是 | 45 | 飲用水 | 硝酸鹽氮(NO3-N) | NIEA W415
是 | 46 | 飲用水 | 氫離子濃度指數(pH) | NIEA W424
是 | 47 | 飲用水 | 硫酸鹽(SO42-) | NIEA W430
是 | 48 | 飲用水 | 砷(As) | NIEA W434
是 | 49 | 飲用水 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N) | NIEA W436
是 | 50 | 飲用水 | 硝酸鹽氮(NO3-N) | NIEA W436
是 | 51 | 飲用水 | 氨氮(NH3-N) | NIEA W437
是 | 52 | 飲用水 | 氰化物(CN-) | NIEA W441
是 | 53 | 飲用水 | 氨氮(NH3-N) | NIEA W448
是 | 54 | 飲用水 | 化學需氧量(COD) | NIEA W515
是 | 55 | 飲用水 | 化學需氧量(COD) | NIEA W517
是 | 56 | 飲用水 | 酚類(Phenol) | NIEA W521
是 | 57 | 飲用水 | 陰離子界面活性劑(ABS) | NIEA W525
是 | 58 | 飲用水 | 總有機碳(TOC) | NIEA W532
是 | 59 | 飲用水 | α-安殺番 | NIEA W605
是 | 60 | 飲用水 | β-安殺番 | NIEA W605
是 | 61 | 飲用水 | 靈丹 | NIEA W605
是 | 62 | 飲用水 | 一品松 | NIEA W610
是 | 63 | 飲用水 | 大利松 | NIEA W610
是 | 64 | 飲用水 | 巴拉松 | NIEA W610
是 | 65 | 飲用水 | 亞素靈 | NIEA W610
是 | 66 | 飲用水 | 達馬松 | NIEA W610
是 | 67 | 飲用水 | 加保扶 | NIEA W631
是 | 68 | 飲用水 | 滅必蝨 | NIEA W631
是 | 69 | 飲用水 | 巴拉刈 | NIEA W641
是 | 70 | 飲用水 | 2,4-地 | NIEA W642
是 | 71 | 飲用水 | 丁基拉草 | NIEA W645
是 | 72 | 飲用水 | 二甲苯 | NIEA W785
是 | 73 | 飲用水 | 反-1,2-二氯乙烯 | NIEA W785
是 | 74 | 飲用水 | 1,2-二氯苯 | NIEA W785
是 | 75 | 飲用水 | 二氯甲烷 | NIEA W785
是 | 76 | 飲用水 | 1,1,1-三氯乙烷 | NIEA W785
是 | 77 | 飲用水 | 1,1-二氯乙烯 | NIEA W785
是 | 78 | 飲用水 | 1,2-二氯乙烷 | NIEA W785
是 | 79 | 飲用水 | 三氯乙烯 | NIEA W785
是 | 80 | 飲用水 | 四氯化碳(四氯甲烷) | NIEA W785
是 | 81 | 飲用水 | 苯 | NIEA W785
是 | 82 | 飲用水 | 氯乙烯 | NIEA W785
是 | 83 | 飲用水 | 對-二氯苯 | NIEA W785
是 | 84 | 飲用水 | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷 | NIEA W785
是 | 85 | 飲用水 | 總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷 | NIEA W785
是 | 86 | 飲用水 | 總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿) | NIEA W785
是 | 87 | 飲用水 | 總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿) | NIEA W785
是 | 88 | 飲用水 | 四氯乙烯 | NIEA W785
是 | 89 | 飲用水 | 甲苯 | NIEA W785
是 | 90 | 飲用水 | 順-1,2-二氯乙烯 | NIEA W785
是 | 91 | 飲用水 | 加保扶 | NIEA W635
是 | 92 | 飲用水 | 納乃得 | NIEA W635
是 | 93 | 飲用水 | 滅必蝨 | NIEA W635