## 地下水
許可 | 項次 | 類別 | 許可項目 | 方法編號
是 | 1 | 地下水 | 地下水採樣 | NIEA W103
是 | 2 | 地下水 | 總硬度 | NIEA W208
是 | 3 | 地下水 | 總溶解固體物(TDS) | NIEA W210
是 | 4 | 地下水 | 鉛(Pb) | NIEA W311
是 | 5 | 地下水 | 銅(Cu) | NIEA W311
是 | 6 | 地下水 | 鉻(Cr) | NIEA W311
是 | 7 | 地下水 | 鋅(Zn) | NIEA W311
是 | 8 | 地下水 | 錳(Mn) | NIEA W311
是 | 9 | 地下水 | 鎳(Ni) | NIEA W311
是 | 10 | 地下水 | 鎘(Cd) | NIEA W311
是 | 11 | 地下水 | 鐵(Fe) | NIEA W311
是 | 12 | 地下水 | 鉬(Mo) | NIEA W311
是 | 13 | 地下水 | 銦(In) | NIEA W311
是 | 14 | 地下水 | 汞(Hg) | NIEA W330
是 | 15 | 地下水 | 氯鹽(Cl-) | NIEA W406
是 | 16 | 地下水 | 氯鹽(Cl-) | NIEA W407
是 | 17 | 地下水 | 氰化物(CN-) | NIEA W410
是 | 18 | 地下水 | 氟鹽(以F-計) | NIEA W413
是 | 19 | 地下水 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N) | NIEA W415
是 | 20 | 地下水 | 硫酸鹽(SO42-) | NIEA W415
是 | 21 | 地下水 | 氯鹽(Cl-) | NIEA W415
是 | 22 | 地下水 | 硝酸鹽氮(NO3-N) | NIEA W415
是 | 23 | 地下水 | 硫酸鹽(SO42-) | NIEA W430
是 | 24 | 地下水 | 砷(As) | NIEA W434
是 | 25 | 地下水 | 亞硝酸鹽氮(NO2-N) | NIEA W436
是 | 26 | 地下水 | 硝酸鹽氮(NO3-N) | NIEA W436
是 | 27 | 地下水 | 氨氮(NH3-N) | NIEA W437
是 | 28 | 地下水 | 氰化物(CN-) | NIEA W441
是 | 29 | 地下水 | 氨氮(NH3-N) | NIEA W448
是 | 30 | 地下水 | 總酚 | NIEA W520
是 | 31 | 地下水 | 總酚 | NIEA W521
是 | 32 | 地下水 | 總酚 | NIEA W524
是 | 33 | 地下水 | 總有機碳(TOC) | NIEA W532
是 | 34 | 地下水 | 大利松 | NIEA W610
是 | 35 | 地下水 | 巴拉松 | NIEA W610
是 | 36 | 地下水 | 達馬松 | NIEA W610
是 | 37 | 地下水 | 加保扶 | NIEA W631
是 | 38 | 地下水 | 巴拉刈 | NIEA W641
是 | 39 | 地下水 | 2,4-地 | NIEA W642
是 | 40 | 地下水 | 毒殺芬 | NIEA W653
是 | 41 | 地下水 | 1,1,1-三氯乙烷 | NIEA W785
是 | 42 | 地下水 | 1,2-二氯苯 | NIEA W785
是 | 43 | 地下水 | 甲基第三丁基醚 | NIEA W785
是 | 44 | 地下水 | 1,1,2-三氯乙烷 | NIEA W785
是 | 45 | 地下水 | 1,1-二氯乙烯 | NIEA W785
是 | 46 | 地下水 | 1,1-二氯乙烷 | NIEA W785
是 | 47 | 地下水 | 1,2-二氯乙烷 | NIEA W785
是 | 48 | 地下水 | 1,4-二氯苯 | NIEA W785
是 | 49 | 地下水 | 乙苯 | NIEA W785
是 | 50 | 地下水 | 二甲苯 | NIEA W785
是 | 51 | 地下水 | 二氯甲烷 | NIEA W785
是 | 52 | 地下水 | 三氯乙烯 | NIEA W785
是 | 53 | 地下水 | 反-1,2-二氯乙烯 | NIEA W785
是 | 54 | 地下水 | 四氯乙烯 | NIEA W785
是 | 55 | 地下水 | 四氯化碳 | NIEA W785
是 | 56 | 地下水 | 甲苯 | NIEA W785
是 | 57 | 地下水 | 苯 | NIEA W785
是 | 58 | 地下水 | 氯乙烯 | NIEA W785
是 | 59 | 地下水 | 氯甲烷 | NIEA W785
是 | 60 | 地下水 | 氯仿 | NIEA W785
是 | 61 | 地下水 | 氯苯 | NIEA W785
是 | 62 | 地下水 | 順-1,2-二氯乙烯 | NIEA W785
是 | 63 | 地下水 | 萘 | NIEA W785
是 | 64 | 地下水 | 加保扶 | NIEA W635
是 | 65 | 地下水 | 2,4,5-三氯酚 | NIEA W801
是 | 66 | 地下水 | 2,4,6-三氯酚 | NIEA W801
是 | 67 | 地下水 | 3,3-二氯聯苯胺 | NIEA W801
是 | 68 | 地下水 | 五氯酚 | NIEA W801